## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema automatizzato per la determinazione quantitativa mediante immunonefelometria degli anticorpi anti Streptolisina-O
| INDAGINE | Determinazioni/anno | Frequenza esecuzione
| Streptococcus pyogenes anticorpi antistreptolisina - O nel siero dosaggio mediante immunonefelometria (TAS) | 1820 | giornaliera lunedì-sabato
Sono conteggiati i soli processi analitici effettuati sui campioni o controlli di qualità esterni mentre non sono considerati i cicli della TS corrispondenti a controlli di seduta o di metodica, calibrazioni, lavaggi, avvinamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta. Sempre ai fini della fatturazione verranno conteggiati anche eventuali campioni o sedute ripetute a discrezione del Laboratorio. Dovrà essere conteggiata una singola determinazione anche in presenza di eventuali metodiche che dovessero prevedere l’esecuzione dell’indagine del campione in doppio.
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 15.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 3)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | REAGENTI
A.1 | Determinazione quantitativa del titolo antistreptolisinico (IU/ml).
A.2 | l’impiego di particelle di lattice (polistirene) sensibilizzate con Streptolisina – O;
A.3 | una lettura in cinetica nefelometrica delle particelle in sospensione colloidale.
A.4 | Calibrazione o ottenuta per confronto con la preparazione internazionale di antistreptolisina internazionale dell’OMS
A.5 | Calibrazione calcolo della curva di riferimento in modalità multipoint
A.6 | Il siero di controllo negativo, liofilo o pronto all’uso
A.7 | Il siero di controllo positivo, liofilo o pronto all’uso
A.8 | Fornitura di adeguati controlli di seduta e/o standard
A.9 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE
A.10 | La ditta fornitrice deve fornire i controlli qualità di processo (controlli di terza parte), se disponibili, e assicurare l’iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni (Labquality)
B | STRUMENTAZIONE | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Sistema automatizzato per la determinazione quantitativa mediante immunonefelometria degli anticorpi anti Streptolisina-O
B.2 | Analizzatore di immunochimica con lettura cinetica ad accesso random o sequenziale
B.3 | Conservazione dei reagenti in comparto refrigerato (interno alla strumentazione) sino al momento dell’uso
B.4 | Collegamento a lis per l’acquisizione delle liste di lavoro e la trasmissione dei risultati
B.5 | Sensori di livello per campione e reagenti
B.6 | Dispensazione automatica dei campioni e dei reagenti
B.7 | Processazione del campione a partire dalla provetta “madre”
B.8 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica
B.9 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE