## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di sistema diagnostico per l’estrazione da siero o plasma degli acidi nucleici di virus dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV) e di virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e per la loro determinazione quantitativa per l’Unità Operativa di Virologia .
| INDAGINE | Determinazioni/anno | Frequenza minima di esecuzione/settimana
| Virus Epatite B (HBV) acido nucleico (DNA) nel plasma determinazione quantitativa mediante reazione polimerasica a catena in tempo reale (real-time PCR) | 1800 | 3
| Virus Epatite C (HCV) acido nucleico (RNA) nel plasma determinazione quantitativa mediante reazione polimerasica a catena in tempo reale (real-time PCR) | 3300 | 4
| Virus Immunodeficienza umana (HIV) acido nucleico (RNA) nel plasma determinazione quantitativa mediante reazione polimerasica a catena in tempo reale (real-time PCR) | 3000 | 4
Al numero complessivo delle determinazioni previste dovranno essere aggiunti, per ciascun saggio, i controlli di reazione, i controlli di qualità di processo (controlli di terza parte), controlli di qualità esterni ed eventuali ripetizioni previste secondo le indicazioni della ditta produttrice.
Organizzazione: L’organizzazione del Laboratorio per l’esecuzione delle indagini virologiche rivolte alla determinazione quantitativa degli acidi nucleici di virus dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV) e virus dell’immunodeficienza umana (HIV) prevede il funzionamento di un sistema in automazione tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 14,30, per analizzare i campioni che pervengono dai reparti e dagli Ambulatori dalle 8.30 alle 13.00.
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 424.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 5+2)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
descrizione del sistema
A.1 | Si richiede un sistema automatizzato e chiuso per l’estrazione e la determinazione quantitativa degli acidi nucleici di HBV, HCV e HIV attraverso amplificazione genica mediante reazione polimerasica a catena in tempo reale (real-time PCR).
strumento e reagenti per l’estrazione degli acidi nucleici
A.2 | Estrazione degli acidi nucleici di HBV, HCV e HIV da plasma e anche da siero, ove possibile.
A.3 | Completa automazione del processo di preparazione dei campioni di siero o plasma.
A.4 | Tecnologia “walk-away”.
A.5 | Utilizzo della provetta madre.
A.6 | Trasferimento degli acidi nucleici estratti dall’estrattore alla stazione di amplificazione senza intervento manuale dell’operatore.
A.7 | Identificazione automatica dei reagenti tramite codice a barre.
A.8 | Sensore di livello/bolle/coaguli.
A.9 | Reagenti pronti all’uso.
A.10 | Caricamento di più contenitori dello stesso reagente.
A.11 | Estrazione di un elevato numero di campioni a bordo dello strumento.
A.12 | Rapidità di esecuzione.
A.13 | Riproducibilità e standardizzazione della fase di estrazione.
A.14 | “Back up” dei dati analitici.
A.15 | Operazioni di manutenzione sullo strumento completamente guidate dal software.
A.16 | Riconoscimento positivo mediante codice a barre di campioni, rack e reagenti, per la massima sicurezza e affidabilità del processo.
A.17 | Interfacciamento bidirezionale della strumentazione offerta con il sistema informatico del laboratorio.
A.18 | Il collegamento bidirezionale deve garantire sia di trasmettere i dati identificativi anagrafici e le indagini associate al soggetto/paziente dal sistema informatico del laboratorio allo strumento, sia i dati identificativi analitici ottenuti dallo strumento al sistema informatico del laboratorio per la refertazione.
A.19 | Assenza di contaminazioni di qualsiasi tipo.
A.20 | Ridotti tempi di avvio del sistema.
A.21 | Dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa dell’interruzione dell’alimentazione elettrica (U.P.S.).
A.22 | Fornitura di un secondo strumento identico di "back up".
A.23 | Fornitura di tutti i materiali accessori ed ausiliari necessari.
strumento per la determinazione quantitativa di dna di hbv e rna di hcv e hiv
A.24 | Capacità di eseguire la determinazione quantitativa di HBV-DNA, HCV-RNA e HIV-RNA attraverso amplificazione genica mediante reazione polimerasica a catena (PCR) o PCR previa retrotrascrizione (RT-PCR).
A.25 | Capacità di eseguire due o tutte le tre indagini dalla stessa provetta madre.
A.26 | Capacità di eseguire l’indagine su volumi ridotti di campione.
A.27 | Impiego della tecnologia PCR in tempo reale.
A.28 | Assenza di calibratori.
A.29 | “Sistema chiuso” che non richiede ambienti dedicati e che permette di ridurre il rischio di contaminazione dei campioni e di ottimizzare il flusso di lavoro.
A.30 | Dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa dell’interruzione dell’alimentazione elettrica (U.P.S.).
A.31 | Fornitura di tutti i materiali accessori ed ausiliari necessari.
A.32 | Possibilità di eseguire altre metodiche non oggetto di gara.
B | REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI DNA DI HBV E RNA DI HCV E HIV | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Capaci di consentire l’amplificazione con metodo PCR Real-Time o RT-PCR e simultanea rivelazione mediante sonde specifiche marcate con fluorocromi.
B.2 | Specifici per ciascuno dei virus HBV, HCV e HIV.
B.3 | Reagenti pronti all’uso.
B.4 | Tempo minimo di scadenza dei lotti dalla consegna: 90 giorni.
B.5 | Sensibilità per HBV-DNA di almeno 20 UI/ml.
B.6 | Capacità di quantificare con uguale efficacia tutti i genotipi da A a H di HBV.
B.7 | Sensibilità per HCV-RNA di almeno 15 UI/ml.
B.8 | Capacità di quantificare con uguale efficacia tutti i genotipi da 1 a 6 di HCV.
B.9 | Sensibilità per HIV-RNA di almeno 20 copie/ml.
B.10 | In grado di amplificare diverse sequenze di regioni del genoma di HIV altamente conservate (come GAG e LTR)
B.11 | Capacità di quantificare con eguale efficacia tutti i sottotipi del gruppo M di HIV-1.
B.12 | Ampio range di linearità per HBV, HCV e HIV.
B.13 | Appropriato controllo interno per le diverse metodiche.
B.14 | Iscrizione al programma di controllo di qualità esterni QCMID a carico della ditta.
B.15 | Fornitura di controlli di qualità di processo da utilizzare in ciascuna seduta analitica.