## Ematologia
Ricerca di mercato per acquisizione in service di sistemi diagnostici per esame ematologico da destinare a più sedi AVEN
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Sistema analitico per esami ematologici in urgenza e routine gestiti in modo integrato tramite sistema informatico
2 | Software dedicato di area connesso al sistema informatico gestionale del Laboratorio Analisi
3 | Sistema automatizzato in grado di integrare oltre a tutti i sistemi ematologici anche lo strisciatore/coloratore dei vetrini (per routine ad alta automazione)
4 | Sistema automatico per la Digitalizzazione e Pre-Classificazione delle cellule da vetrino ematologico (per routine ad alta automazione)
5 | Strumento ematologico automatizzato per l'esecuzione complessiva di almeno 100 campioni/ora
6 | Determinazione di emocromo completo di formula leucocitaria a 5 popolazioni, eritroblasti su tutti i campioni e reticolociti ove richiesto
7 | Tracciabilità dei campioni, dall’accettazione all’archiviazione
8 | Tracciabilità on-line delle fasi di lavorazione del campione e della validazione tecnica e clinica dei risultati
9 | Unica interfaccia utente per tutti i sistemi
10 | Uniformità dei reagenti
11 | Sistema integrato completamente automatizzato composto da sistemi o moduli ematologici, completo di uno/due Strisciatori/Coloratori dei vetrini con produttività analitica minima di 500 emocromi/ora (per routine ad alta automazione)
12 | Modulo integrato fisicamente nel sistema, che esegua l’archiviazione automatica dei campioni ed il sorting su rack dedicati per approfondimenti diagnostici degli stessi (VES/GLICATE…)
13 | Sistema di acquisizione di immagini, che consenta la validazione da remoto e la trasmissione digitalizzata delle immagini acquisite su host computer collegati in rete
14 | Sistema ematologico automatizzato con produttività analitica minima di 200 emocromi/ora con due strumenti uguali tra loro, in modalità stand alone (per urgenze)
15 | Refertazione corretta del conteggio WBC e della formula leucocitaria in presenza di eritroblasti
16 | Analisi della formula leucocitaria in citometria a flusso in fluorescenza.
17 | Conteggi WBC privi di interferenze da emazie resistenti alla lisi e lipidi
18 | Quantificazione elementi immaturi presenti nel campioni in esame
19 | Minima quantità di campione aspirato < 100 microlitri
20 | Programma dedicato per l’analisi dei liquidi biologici (liquido cefalorachidiano, liquido pleurico, ecc.) con conteggio di elementi leucocitari e non leucocitari e loro differenziazione leucocitaria senza alcun pretrattamento del campione, senza utilizzo di reagenti supplementari e con possibilità di analisi da provetta chiusa
21 | Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta chiusa e aperta
22 | Rerun e reflex test automatici senza intervento dell’operatore per l’analisi del campione
23 | Doppia lettura barcode del campione in fase di aggancio e in fase di perforazione della provetta
24 | Tracciabilità dei reagenti per ogni singolo campione
25 | Controllo di qualità a tre livelli con monitoraggio per tutti i parametri refertabili da unica aspirazione
26 | Verifica Delta Check territoriale, anche se il precedente è stato eseguito in un presidio diverso
27 | Possibilità di identificare la presenza di RBC infettati da parassiti
28 | Determinazione di parametri, refertabili, per il monitoraggio delle patologie eritrocitarie
29 | Programma di validazione automatica, con criteri decisionali liberamente definibili
30 | Interfaccia del sw di validazione web-based funzionante sui browser più diffusi (explorer, firefox e chrome), in grado di gestire e monitorare tutta l’attività relativa all’esame emocromocitometrico eseguito nelle diverse sedi laboratoristiche e condividere le carte di controllo di tutti i sistemi analitici
31 | Integrazione del sistema di acquisizione di immagini con il sistema analitico (moduli analitici + strisciatore vetrini) proposto per la routine senza intervento dell’operatore per i vetrini preparati dall’unità di striscio e colorazione
32 | Rerun e reflex test automatici senza intervento dell’operatore per l’analisi del campione e la preparazione dello striscio ematologico
33 | Programma di validazione automatica, con criteri decisionali liberamente definibili, in grado di gestire contemporaneamente gli analizzatori e lo strisciatore
34 | Sistema automatico per lo striscio e la colorazione dei vetrini che possa operare anche a contaglobuli spenti e indipendentemente dalla linea automatizzata con possibilità di utilizzo di microprovette pediatriche
35 | Sistema automatico per lo striscio e la colorazione dei vetrini che possa operare secondo modalità selezionabili dall’operatore, cioè striscio e colorazione, solo striscio, solo colorazione, da provetta aperta
36 | Possibilità di visualizzazione e validazione da remoto del vetrino ematologico
37 | Indicare numero e modalità analitiche del conteggio PLT
38 | Determinazione e modalità di conteggio delle Piastrine Reticolate
39 | Conteggio dei Reticolociti in fluorescenza e loro differenziazione in 3 frazioni maturative
40 | Determinazione del contenuto emoglobinico dei reticolociti
41 | Canale analitico dedicato alla rilevazione delle cellule Leucocitarie Patologiche
42 | Determinazione di parametri, refertabili, per il monitoraggio delle patologie infettive virali o batteriche