## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di un sistema diagnostico per la genotipizzazione del virus dell’epatite C per l’Unità Operativa di Virologia
| INDAGINE | Determinazioni/anno | Frequenza minima di esecuzione/settimana
| Virus epatite C (HCV) genotipo nel plasma/siero identificazione mediante ibridazione inversa previa retrotrascrizione e reazione polimerasica a catena (RT-PCR) | 550 | 2
Al numero complessivo delle determinazioni previste dovranno essere aggiunti i controlli di reazione, i controlli di qualità esterni ed eventuali ripetizioni previste secondo le indicazioni della ditta produttrice
L’organizzazione del laboratorio per l’esecuzione delle indagini prevede il funzionamento giornaliero, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 14,00, di un sistema in semi-automazione, analizzando i campioni che pervengono dai Reparti e dagli Ambulatori dalle ore 8,30 alle 13,00.
DURATA DELLA FORNITURA 5+2 IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 67.000,00
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
STRUMETAZIONE
A.1 | Il sistema diagnostico deve consentire l’identificazione dei genotipi/sottotipi di HCV mediante ibridazione inversa con sonde nucleotidiche specifiche previa retrotrascrizione e reazione polimerasica a catena.
strumentazione per l’amplificazione previa retrotrascrizione dell’rna di hcv
A.2 | La strumentazione deve essere costituita da un termociclatore di alta qualità a 96 determinazioni per eseguire in tempi estremamente brevi l’amplificazione genica mediante reazione polimerasica a catena.
A.3 | Il termociclatore deve essere dotato di interfaccia grafica per la programmazione facile e intuitiva.
STRUMENTAZIONE PER L’IBRIDAZIONE INVERSA
A.4 | Strumento unico per l’esecuzione semi-automatizzata delle varie fasi dell’ibridazione inversa post-RT-PCR;
A.5 | posizionamento di tutti i reagenti all’inizio dell’intero processo analitico;
A.6 | esecuzione di almeno 20 reazioni contemporaneamente;
A.7 | memorizzazione dei programmi;
A.8 | software di gestione dello strumento aperto;
A.9 | utilizzazione di materiali monouso;
A.10 | tempo di esecuzione non superiore alle 4 ore;
A.11 | conformità alle vigenti norme di sicurezza;
A.12 | manuale d’uso in italiano;
A.13 | tempo massimo per intervento tecnico straordinario: 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto;
A.14 | fornitura di un strumento di “back up”.
B | REAGENTI | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
reagenti per l’amplificazione previa retrotrascrizione e la genotipizzazione del virus dell’epatite C (HCV)
B.1 | consentire l’amplificazione simultanea almeno delle regioni 5’ UTR e core del genoma virale mediante reazione polimerasica a catena (PCR) e la genotipizzazione dei principali tipi (1-6) e sottotipi di HCV mediante ibridazione del prodotto di amplificazione con sonde specifiche;
B.2 | avere un tempo minimo di scadenza dei lotti dalla consegna di 90 giorni;
B.3 | disporre di controlli di amplificazione delle regioni bersaglio;
B.4 | disporre di un sistema per il controllo e la prevenzione di contaminazione di DNA ambientale come l’uso di enzima UNG in fase di amplificazione;
B.5 | essere conformi alle norme di sicurezza e alla legislazione vigente sulla diagnostica “in vitro”;
B.6 | consentire il frazionamento del materiale per l’amplificazione in base al numero di campioni previsti per seduta (fino a 5 test/seduta);
B.7 | disporre di controllo positivo e negativo dedicato da utilizzare ad ogni seduta analitica.
B.8 | Inoltre la ditta fornitrice deve assicurare l’iscrizione a programmi di controllo di qualità esterni (QCMID e/o Instand).