## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di un sistema diagnostico mediante saggio immunoblotting, di anticorpi verso gli antigeni di batteri vari.
CARICHI DI LAVORO E PANNELLO DETERMINAZIONI PANNELLO BASE UO MICROBIOLOGIA
| INDAGINE | SIGLA | INDAGINI ANNO AO PR (FREQUENZA MINIMA DI ESECUZIONE/SETTIMANA LUNEDì-SABATO) | INDAGINI ANNO AUSL PC (FREQUENZA MINIMA DI ESECUZIONE/SETTIMANA 1)
| Helicobacter pylori anticorpi IgG nel siero ricerca mediante immunoblotting | H. pylori IgG immunoblot | 235 | NO
| Treponema pallidum anticorpi IgG nel siero e nel liquor ricerca mediante immunoblotting | T. pallidum IgG immunoblot | 10 | 15
| Treponema pallidum anticorpi IgM nel siero e nel liquor ricerca mediante immunoblotting | T. pallidum IgM immunoblot | 11 | 15
| Borrelia burgdorferi anticorpi IgG nel siero e nel liquor ricerca mediante immunoblotting | Borrelia IgG immunoblot | 10 | 10
| Borrelia burgdorferi anticorpi IgM nel siero e nel liquor ricerca mediante immunoblotting | Borrelia IgM immunoblot | 10 | 10
| Virus epatite C (HCV) anticorpi nel siero ricerca mediante immunoblotting - saggio di conferma - | anti - HCV (conferma) | NO | 350
| Virus immunodeficienza acquisita tipo 1 - 2 (HIV 1-2) anticorpi nel siero analisi qualitativa mediante immunoblotting (saggio di conferma) | Anticorpi anti-HIV 1-2 immunoblot | 180 | 85
Al numero complessivo delle determinazioni previste dovranno essere aggiunti i controlli di reazione, i controlli di qualità di processo (controlli di terza parte), se disponibili, i controlli di qualità esterni, ed eventuali ripetizioni previste secondo le indicazioni della ditta produttrice.
PANNELLO AGGIUNTIVO UO VIROLOGIA AOU PARMA
| INDAGINE | SIGLA | INDAGINI ANNO
| Virus immunodeficienza acquisita tipo 1 - 2 (HIV 1-2) anticorpi nel siero analisi qualitativa mediante immunoblotting (saggio di conferma) | Anticorpi anti-HIV 1-2 immunoblot | 180
Al numero complessivo delle determinazioni previste dovranno essere aggiunti i controlli di reazione, il controllo di qualità di processo (controllo di terza parte), i controlli di qualità esterni ed eventuali ripetizioni previste secondo le indicazioni della ditta produttrice.
L’organizzazione del Laboratorio per l’esecuzione delle indagini prevede il funzionamento giornaliero, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 14,00, di un sistema in semi-automazione per analizzare i campioni che pervengono dai Reparti e dagli Ambulatori dalle ore 8,30 alle 13,00.
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA PANNELLO BASE € 50,000,00 IVA esclusa PANNELLO AGGIUNTIVO € 55.000,00 IVA esclusa (Durata anni 3 + 2 RINNOVO)
A | STRUMENTAZIONE | SI/NO | Note (breve descrizione se necessario)
A.1 | Strumento unico semi-automatico associato al lettore per l’esecuzione di immunoblotting.
A.2 | Posizionamento dei reagenti all’inizio dell’intero processo analitico.
A.3 | Dispensazione automatica dei reagenti.
A.4 | Potenzialità dello strumento non inferiore a 20 determinazioni contemporaneamente.
A.5 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.6 | Conformità alle vigenti norme di sicurezza.
A.7 | Incubazione e lavaggi automatizzati delle strisce.
A.8 | Processazione di un elevato numero di strisce contemporaneamente.
A.9 | Elevato numero di canali di dispensazione.
A.10 | Possibilità di distribuire reagenti diversi.
A.11 | Possibilità di asciugatura automatica delle strisce.
A.12 | Funzioni programmabili tramite postazione informatica (inclusa nella fornitura): volumi reagenti, tempi di incubazione e procedure di lavaggio.
A.13 | Possibile dotazione di software dotato di programma per la gestione dei controlli positivo e negativo per ciascun analita e per i relativi controlli di qualità.
A.14 | Fornitura di due strumenti e uno di “back up”.
B | REAGENTI | SI/NO | Note (breve descrizione se necessario)
Helicobacter pylori ricerca anticorpi IgG
B.1 | Per la ricerca di anticorpi anti- Helicobacter pylori, strisce di nitrocellulosa con frazioni antigeniche di H. pylori ottenute mediante elettroforesi pronte all'uso (comprensivo di CagA con incluso l'antigene CagA, le subunità dell' enzima ureasi e proteine di basso peso molecolare).
B.2 | Presenza su ogni striscia di un antigene ricombinante quale indicatore delle infezioni in atto.
B.3 | Presenza su ogni striscia di un indicatore che confermi l'avvenuta deposizione del campione (siero, plasma e liquor) e del coniugato.
Treponema pallidum ricerca anticorpi IgG
B.4 | Strisce di membrana di nitrocellulosa, rinforzate con pellicola, pronte all’uso che supportano in posizioni definite antigeni ricombinanti o antigeni peptidici sintetici di Treponema pallidum. In particolare devono essere presenti le tre proteine immunodominanti TpN47, TpN17, TpN15 kDa ed il peptide TpmA derivato dalla proteina A di transmembrana.
B.5 | Presenza su ogni striscia di un indicatore che confermi l'avvenuta deposizione del campione (siero, plasma e liquor) e del coniugato
Treponema pallidum ricerca anticorpi IgM
B.6 | Strisce di membrana di nitrocellulosa, rinforzate con pellicola, pronte all’uso che supportano in posizioni definite antigeni ricombinanti o antigeni peptidici sintetici di Treponema pallidum. In particolare devono essere presenti le tre proteine immunodominanti TpN47, TpN17, TpN15 kDa ed il peptide TpmA derivato dalla proteina A di transmembrana.
B.7 | Presenza su ogni striscia di un indicatore che confermi l'avvenuta deposizione del campione (siero, plasma e liquor) e del coniugato
Borrelia burgdorferi ricerca anticorpi IgG
B.8 | Strisce di membrana di nitrocellulosa, rinforzate con pellicola, pronte all’uso che supportano in posizioni definite antigeni purificati e ricombinanti (VisE, BmpA (p39), OspC (p23), BBA36, BBO323, Crasp3, pG) di Borrelia burgdorferi “sensu lato” (B. afzelii, B. garinii, B. Burgdorferi sensu stricto) e la banda TpN17 di Treponema pallidum per escludere una possibile reattività crociata.
B.9 | Presenza su ogni striscia di bande di verifica delle avvenute deposizioni del siero e del corrispondente coniugato.
B.10 | Fornitura di controlli di reazione (striscia di controllo o siero di controllo) secondo quanto previsto dalla metodica proposta.
Borrelia burgdorferi ricerca anticorpi IgM
B.11 | Strisce di membrana di nitrocellulosa, rinforzate con pellicola, pronte all’uso che supportano in posizioni definite antigeni purificati e/o ricombinanti (OspC (p23), VisE, BmpA (p39)) di Borrelia burgdorferi “sensu lato” (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto) e la banda VCA del virus Epstein Bar per escludere una possibile reattività crociata.
B.12 | Presenza su ogni striscia di bande di verifica delle avvenute deposizioni del siero e del corrispondente coniugato.
B.13 | Fornitura di controlli di reazione (striscia di controllo o siero di controllo) secondo quanto previsto dalla metodica proposta
Virus immunodeficienza acquisita umana ricerca anticorpi
B.14 | Dosaggio qualitativo Western blot con rivelazione immunoenzimatica per la ricerca degli anticorpi anti-virus dell’immunodeficienza acquisita umana tipo 1 (HIV 1) e tipo 2 (HIV 2) nel siero e nel plasma.
B.15 | Antigeni virali specifici anti-HIV 1 disposti separatamente su strisce di nitrocellulosa mediante procedure di elettroforesi ed elettrotransblot e combinati con il peptide sintetico HIV 2 specifico su ciascuna striscia.
B.16 | Controllo interno di corretta dispensazione del campione atto a minimizzare il rischio di false negatività.
B.17 | Presenza di controllo non reattivo per anticorpi anti-HIV 1 e 2, un controllo di forte reattività per anticorpi anti-HIV 1 e 2 e un controllo di reattività debole per anticorpi anti-HIV 1.
B.18 | certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE;
B.19 | controlli qualità di processo (controlli di terza parte), se disponibili, e assicurare l’iscrizione a programmi di controlli di qualità esterni (NEQAS, Instand e/o Labquality).
B.20 | Fornitura di tutte le unità informatiche dedicate alla gestione strumentale complete di stampante
B.21 | Intervento tecnico risolutivo (ripristino dello strumento o fornitura di back up) entro 24 ore solari consecutive domenica e festivi esclusi a decorrere dalla chiamata di assistenza
| Virus epatite C (HCV) anticorpi nel siero ricerca mediante immunoblotting - saggio di conferma - | SI/NO | Note (breve descrizione se necessario)
B.22 | Possibilità di effettuare l'indagine sia su siero che su plasma.
B.23 | Reagenti pronti all'uso.
B.24 | Disporre degli antigeni di HCV della regione core, della regione ipervariabile E2, della regione elicasi NS3 e delle regioni NS4A, NS4B e NS5A.
B.25 | Metodica registrata presso il Ministero della Salute.
B.26 | Tempo massimo scadenza lotti dalla consegna: 90 giorni.
B.27 | Fornitura di un controllo di qualità di processo da utilizzare in ciascuna seduta analitica.
B.28 | Iscrizione al programma di controllo di qualità esterno NEQAS a carico della ditta.