## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema automatizzato e computerizzato (strumentazione e reagenti) per la ricerca di batteri aerobi-anaerobi facoltativi, di batteri anaerobi e di miceti nel sangue
| INDAGINE | Campioni/anno AO PR | Campioni/anno AUSL PR | Campioni/anno AUSL PC | Frequenza esecuzione | indicare si/no
| Batteri aerobi-anaerobi facoltativi nel sangue ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 12800 di cui 550 pediatrici | 2200 di cui 100 pediatrici | 11500di cui 500 pediatrici | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri anaerobi nel sangue ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 12250 | 2100 |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Miceti nel sangue ricerca mediante esame colturale (rilevamento metaboliti): | 4700 | 1300 |  | giornaliera da lunedì a sabato
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 460.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 5+2)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | STRUMENTAZIONE
A.1 | Sistema automatico con lettura non invasiva, con agitazione continua dei flaconi e con segnalazione immediata del campione positivo.
A.2 | Sistema di rilevazione non radiometrico.
A.3 | Sistema modulare che consenta l’incubazione e la gestione contemporanea di almeno 850 flaconi. (PER AO PR)
A.4 | Sistema modulare che consenta l’incubazione e la gestione contemporanea di almeno 400 flaconi per laboratorio centrale e di almeno 100 flaconi per i due laboratori periferici (per AUSL PC).
A.5 | Possibilità di incubare i flaconi in attesa di registrazione dei dati anagrafici.
A.6 | Interfacciamento a lis del laboratorio.
A.7 | Back up automatico giornaliero del sistema.
A.8 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.9 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
A.10 | Inserimento e accettazione flaconi tramite codice a barre.
A.11 | Possibilità di reinserimento del flacone in caso di falsa positività (esame batterioscopico da flacone con esito negativo) con rivalutazione strumentale dello stato del flacone.
A.12 | Possibilità di riconoscere in tempo reale la situazione di ciascun flacone utilizzando anche solo il nome parziale del paziente, il numero nosocomiale, il numero di reparto o il numero di accesso.
A.13 | Protocollo personalizzabile anche per singolo flacone.
A.14 | Possibilità di rilevare la crescita dei microrganismi anche in flaconi introdotti nel sistema fino a 48 ore dal prelievo.
A.15 | Possibilità di variare la posizione dei singoli flaconi all’interno dello stesso modulo o di moduli differenti senza perdere i dati elaborati.
A.16 | Tecnologia di rivelazione della CO2 a lettura in fluorescenza o colorimetrica.
A.17 | Possibilità di inserimento automatico dei flaconi nello strumento
A.18 | Possibilità di determinazione del volume di sangue inoculato con notifica dei volumi fuori range
A.19 | Possibilità di scarico automatico dei flaconi negativi
A.20 | Validazione CE/IVD per l'esecuzione di controlli di sterilità per "liquidi sterili"
A.21 | Necessità di aggiunta di supplementi nutritivi che consentano la crescita anche di microrganismi esigenti in caso di raccolta di liquidi diversi da sangue.
A.22 | Possibilità di fornire strumenti sia da terra che da banco, il cui ingombro strumentale sia minimo e congruo con il contesto strutturale dei laboratori
A.23 | Flaconi dedicati per il controllo di qualità dei concentrati piastrinici
B | REAGENTI
B.1 | Flaconi con terreno di comprovata sterilità e fertilità per batteri aerobi-anaerobi facoltativi, per batteri anaerobi e per miceti.
B.2 | Flaconi per emocolture pronti all’uso e inoculabili al letto del paziente con sistemi di prelievo, venoso con ago cannula e ago a farfalla, che riducano i rischi per gli operatori.
B.3 | Fornitura di dispositivi per l’esecuzione della subcoltura in massima sicurezza per l’operatore.
B.4 | Fornitura dei ceppi di riferimento (es. ATCC) per il controllo di fertilità da eseguire al cambio lotto dei flaconi.
B.5 | Conservazione dei flaconi a temperatura ambiente.
B.6 | Presenza nel terreno di coltura di un sistema chimico-fisico atto ad inattivare sostanze chemio-antibiotiche.
B.7 | Assenza di manovre invasive in fase pre-analitica.
B.8 | Presenza codice a barre divisibile in due parti equivalenti per garantire sicurezza nella fase di accettazione.
B.9 | Possibilità per i pazienti pediatrici di inoculare volumi ridotti di sangue (1-2 ml) in appositi flaconi.
B.10 | Indicazione del tipo di terreno, del marchio CE e IVD, del numero di lotto, della data di scadenza, della temperatura di conservazione e del volume di inoculo stampato sui singoli flaconi.
B.11 | Possibilità di inoculare fino a 10 ml di sangue - come suggerito dalle linee guida internazionali (CLSI, CUMITECH) – direttamente in un singolo flacone
B.12 | Assenza di sostanze che possano interferire durante la lettura dei vetrini allestiti dai flaconi e colorati con il metodo di Gram, con metodi di identificazione in fluorescenza previa ibridazione in situ e per l’identificazione mediante spettrometria di massa( MALDI-TOF o equivalente /specificare).
B.13 | Flaconi specifici e selettivi contenenti agenti inibitori dell’eventuale popolazione batterica per l’isolamento dei miceti in corso di sepsi polimicrobica.
B.14 | Possibilità di conservare il flacone inoculato a temperatura ambiente fino a 48 ore senza modificare il risultato finale.
B.15 | Flaconi in plastica infrangibile.
B.16 | Controllo qualità di processo (controllo di terza parte) e iscrizione a programmi di controllo di qualità esterni (Labquality).
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema automatizzato e computerizzato (strumentazione e reagenti) per la ricerca di batteri aerobi-anaerobi facoltativi, di batteri anaerobi e miceti in liquidi biologici diversi da sangue provenienti da distretti fisiologicamente sterili.
| INDAGINE | Campioni/anno | Campioni/anno AUSL PR | Campioni/anno AUSL PC | Frequenza esecuzione | indicare si/no
| Batteri nella bile ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 18 |  | 25 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel latte materno ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 10 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido amniotico ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 1 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido ascitico ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 226 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido ascitico/peritoneale ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) |  |  | 350 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido di drenaggio ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 123 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido pericardico ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 9 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido peritoneale ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 83 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido pleurico ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 307 |  | 350 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquido sinoviale ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 95 |  | 150 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel liquor ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 422 |  | 100 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel materiale bioptico ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 13 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel pus ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 57 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri nel sangue da sacca trasfusionale ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) | 807 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Miceti prova di sterilità negli emoderivati ricerca mediante esame colturale (rilevamento metaboliti) | 807 |  |  | giornaliera da lunedì a sabato
| Prova di sterilità negli emoderivati ricerca mediante esame colturale (rilevamento metaboliti) |  |  | 200 | giornaliera da lunedì a sabato
| Batteri in altri liquidi biologici (drenaggio, amniotico, pericardico, latte materno, ricerca mediante esame colturale (rilevamento di metaboliti) |  |  | 350 | giornaliera da lunedì a sabato
Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna)
A | STRUMENTAZIONE | Sì/No |  |  | Note (breve descrizione se necessario)
A.1 | Sistema automatico con lettura non invasiva, con agitazione continua dei flaconi e con segnalazione immediata del campione positivo.
A.2 | Sistema di rilevazione non radiometrico.
A.3 | Sistema modulare che consenta l’incubazione e la gestione contemporanea di almeno 400 flaconi.
A.4 | Possibilità di incubare i flaconi in attesa di registrazione dei dati anagrafici.
A.5 | Interfacciamento a lis del laboratorio.
A.6 | Back up automatico giornaliero del sistema.
A.7 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.8 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e marchio CE.
A.9 | Sistema automatico di carico e scarico dei flaconi
A.10 | Rivelazione automatica della quantità di campione inoculato.
A.11 | Inserimento e accettazione flaconi tramite codice a barre.
A.12 | Possibilità di reinserimento del flacone in caso di falsa positività con rivalutazione strumentale dello stato del flacone.
A.13 | Possibilità di riconoscere in tempo reale la situazione di ciascun flacone utilizzando anche solo il nome parziale del paziente, il numero nosocomiale, il numero di reparto o il numero di accesso.
A.14 | Protocollo personalizzabile anche per singolo flacone.
A.15 | Possibilità di rilevare la crescita dei microrganismi anche in flaconi introdotti nel sistema fino a 48 ore dal prelievo.
A.16 | Possibilità di variare la posizione dei singoli flaconi all’interno dello stesso modulo o di moduli differenti senza perdere i dati elaborati.
A.17 | Tecnologia di rivelazione della CO2 a lettura in fluorescenza o colorimetrica.
B | REAGENTI | Sì/No |  | Note (breve descrizione se necessario)
B.1 | Flaconi con terreno di comprovata sterilità e fertilità per batteri aerobi e anaerobi facoltativi, per batteri anaerobi e per miceti da campioni di liquidi biologici diversi da sangue provenienti da distretti fisiologicamente sterili.
B.2 | Certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) per liquidi biologici diversi da sangue provenienti da distretti fisiologicamente sterili.
B.3 | Flaconi pronti all’uso.
B.4 | Fornitura di dispositivi per l’esecuzione della subcoltura in massima sicurezza per l’operatore.
B.5 | Fornitura dei ceppi di riferimento (es. ATCC) per il controllo di fertilità da eseguire al cambio lotto dei flaconi.
B.6 | Possibilità di conservare il flacone inoculato a temperatura ambiente fino a 48 ore senza modificare il risultato finale.
B.7 | Indicazione del tipo di terreno, del marchio CE e IVD, del numero di lotto, della data di scadenza, della temperatura di conservazione e del volume di inoculo stampato sui singoli flaconi.
B.8 | Fornitura di supplementi nutritivi che consentano la crescita anche di microrganismi esigenti.
B.9 | Flaconi con terreno di comprovata sterilità e fertilità per batteri aerobi e anaerobi facoltativi, per batteri anaerobi e miceti da emoderivati (piastrine, ecc…).
B.10 | Conservazione dei flaconi a temperatura ambiente.
B.11 | Presenza nel terreno di coltura di un sistema chimico-fisico atto ad inattivare sostanze chemio-antibiotiche.
B.12 | Presenza codice a barre divisibile in due parti equivalenti per garantire sicurezza nella fase di accettazione.
B.13 | Assenza di sostanze che possano interferire durante la lettura dei vetrini allestiti dai flaconi e colorati con il metodo di Gram, con metodi di identificazione in fluorescenza previa ibridazione in situ e per l’identificazione mediante spettrometria di massa (MALDI-TOF o equivalente /specificare) .
B.14 | Flaconi in plastica infrangibile.