## Foglio1
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema diagnostico per l’identificazione molecolare e la differenziazione di micobatteri tubercolari e per la determinazione della resistenza genotipica ai farmaci.(LOTTO 1 )
| INDAGINE | Campioni/anno AUOU PR | Frequenza esecuzione
| Micobatteri tubercolari acido nucleico da coltura ricerca ed identificazione mediante saggio di ibridazione (Reverse Hybridization) previa reazione polimerasica a catena (PCR) | 40 | giornaliera da lunedì a sabato
| Micobatteri tubercolari resistenza genotipica alla Rifampicina ricerca mediante saggio di ibridazione (Reverse Hybridization) previa reazione polimerasica a catena (PCR) | 40 | giornaliera da lunedì a sabato
| Micobatteri tubercolari resistenza genotipica alla Isoniazide ricerca mediante saggio di ibridazione (Reverse Hybridization) previa reazione polimerasica a catena (PCR) | 40 | giornaliera da lunedì a sabato
| Micobatteri tubercolari resistenza moxifloxacina, ofloxacina, amikacina, kanamicina, capreomicina, viomicina ricerca mediante saggio di ibridazione (Reverse Hybridization) previa reazione polimerasica a catena (PCR) | 10 | giornaliera da lunedì a sabato
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 3)
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A | SISTEMA
A.1 | Saggio molecolare, basato sull'ibridazione inversa previa reazione di amplificazione genica, per l'identificazione di specie di micobatteri tubercolari cresciuti in coltura in terreno solido e/o liquido:
A.2 | Per i micobatteri appartenenti al Mycobacterium tuberculosis complex devono poter essere identificate le seguenti specie: Mycobacterium tubercolosis, M. bovis ssp. bovis, M. bovis ssp caprae, M. bovis BCG, M. africanum, M. microti.
A.3 | Saggio molecolare, basato sull'ibridazione inversa previa reazione di amplificazione genica, per la determinazione della resistenza genotipica di micobatteri tubercolari ad almeno due farmaci antitubercolari I^ scelta (isoniazide, rifampicina).
A.4 | Sistema di semplice esecuzione che consenta di ridurre al minimo i problemi di contaminazione e il rischio biologico per l’operatore.
A.5 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.6 | Fornitura di controlli di reazione (positivo e negativo) secondo quanto previsto dalla metodica proposta.
A.7 | Fornitura dei materiali di consumo necessari per la metodica proposta qualora essa preveda materiale espressamente dedicato.
A.8 | Utilizzo di materiale monouso.
A.9 | Dotazione di certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e CE.
A.10 | Inoltre, la ditta fornitrice deve fornire il controllo qualità di processo (controllo di terza parte), se disponibile, ed assicurare l’iscrizione a programmi di controllo di qualità esterni (UK – Neqas).
A.11 | Saggio molecolare, basato sull'ibridazione inversa previa reazione di amplificazione genica, per la determinazione della resistenza genotipica di micobatteri tubercolari (Mycobacterium tubercolosis, M. bovis, M. africanum) a farmaci antitubercolari di II^ scelta.
A.12 | Esecuzione con la massima automazione delle varie fasi dall’estrazione dell’acido nucleico fino all’amplificazione e alla rivelazione del risultato analitico.
A.13 | Strumentazione accessoria di piccole dimensioni.
A.14 | Reagenti pronti all’uso o richiedenti minime preparazioni.
A.15 | Data di scadenza superiore a 90 giorni al momento della consegna.
A.16 | Stabilità dei reagenti, una volta aperti, per almeno 4 settimane.
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema diagnostico per l’identificazione molecolare e la differenziazione di micobatteri non tubercolari e per la determinazione della resistenza genotipica ai farmaci. (LOTTO 2 )
| INDAGINE | Campioni/anno AOU PR | Campioni/anno AUSL PC | Frequenza esecuzione
| Micobatteri non tubercolari acido nucleico da coltura ricerca ed identificazione mediante saggio di ibridazione (Reverse Hybridization) previa reazione polimerasica a catena (PCR) | 50 | 50 | giornaliera da lunedì a sabato
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € 6.000,00 IVA esclusa (Durata presunta anni 3)
Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna)
A | SISTEMA | Sì/No | Note (breve descrizione se necessario)
A.1 | Saggio molecolare, basato sull'ibridazione inversa previa reazione di amplificazione genica, per l'identificazione di specie di micobatteri non tubercolari cresciuti in coltura in terreno solido e/o liquido:
A.2 | Per i micobatteri non tubercolari devono poter essere identificate le seguenti specie: M. avium, M. abscessus, M. celatum, M. chelone, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum, M. scrofulaceum, M. xenopi.
A.3 | Sistema di semplice esecuzione che consenta di ridurre al minimo i problemi di contaminazione e il rischio biologico per l’operatore.
A.4 | Fornitura di dispositivo per ovviare a malfunzionamenti a causa di interruzione dell’alimentazione elettrica.
A.5 | Fornitura di controlli di reazione (positivo e negativo) secondo quanto previsto dalla metodica proposta.
A.6 | Fornitura dei materiali di consumo necessari qualora la metodica proposta preveda materiale espressamente dedicato.
A.7 | Utilizzo di materiale monouso.
A.8 | Dotazione di certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e CE.
A.9 | Inoltre, la ditta fornitrice deve fornire il controllo qualità di processo (controllo di terza parte), se disponibile, ed assicurare l’iscrizione a programmi di controllo di qualità esterni (UK – Neqas).
A.10 | Saggio molecolare, basato sull'ibridazione inversa previa reazione di amplificazione genica, per la determinazione della resistenza genotipica ai farmaci di micobatteri non tubercolari cresciuti in coltura in terreno solido e/o liquido.
A.11 | Esecuzione con la massima automazione delle varie fasi dall’estrazione dell’acido nucleico fino all’amplificazione e alla rivelazione del risultato analitico.
A.12 | Strumentazione accessoria di piccole dimensioni.
A.13 | Reagenti pronti all’uso o richiedenti minime preparazioni.
A.14 | Data di scadenza superiore a 90 giorni al momento della consegna.
A.15 | Stabilità dei reagenti, una volta aperti, per almeno 4 settimane.
Consultazione preliminare di mercato per acquisizione in service di Sistema diagnostico integrato, a risposta rapida completamente automatizzato che includa estrazione di acidi nucleici, amplificazione e rilevazione/analisi dei risultati per l’identificazione molecolare di Mycobacterium tuberculosis complex da campione e da coltura (LOTTO 3)
| INDAGINE | Campioni/anno AUSL PC |  | Note (breve descrizione se necessario)
| Micobatteri tubercolari acido nucleico da coltura/ricerca diretta nei campioni biologici mediante reazione polimerasica a catena (PCR) | 500
| Possibilità di esecuzione di altri determinanti genotipici di resistenza batterica (es. MRSA, Carbapenemasi) | 150
| Possibilità di ricerca di altri agenti infettivi batterici/virali | 50 | se si indicare quali
IMPORTO PRESUNTO ANNUO BASE D'ASTA € ……………..IVA esclusa (Durata presunta anni 3)
| Caratteristica sistema (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No
Saggio molecolare di semplice esecuzione con sistema integrato delle varie fasi di estrazione, amplificazione e rivelazione .
Strumentazione di piccole dimensioni e dimensionabile al carico di lavoro.
Brevi tempi di processazione del campione preferibilmente non superiori all'ora.
Reagenti pronti all’uso
Data di scadenza superiore a 90 giorni al momento della consegna.
Possibilità di contemporanea determinazione almeno della resistenza alla rifampicina
Dotazione di certificazione per uso diagnostico in vitro (IVD) e CE.
La ditta fornitrice deve assicurare l’iscrizione a programmi di controllo di qualità esterni (UK – Neqas).