## Foglio1
Caratteristiche del sistema | si/no | Informazioni richieste /descrivere
Architettura generale di sistema
Strumentazione (N., tipo e caratteristiche degli strumenti)
Matrici biologiche di partenza (FFPE, sangue, DNA circolante, etc.)
Requisiti pre-analitici (tipo , qualità e quantità di acidi nucleici richiesti)
Spazio di lavoro richiesto per l'alloggiamento del sistema
Necessità di allacciamenti speciali (acqua, gas, scarichi, etc.)
Necessità di collegamenti di rete
Necessità di arredi speciali o di laboratori dedicati
Flusso di lavoro
Tempi complessivi di esecuzione per seduta diagnostica
Tempi 'hands on' per seduta diagnostica
Controlli di qualità del flusso operativo
Grado di automazione del sistema
Ambiti di applicazione (SNV, CNV, riarrangiamenti strutturali, profili di espressione)
Requisitii strumentali di laboratorio per l'uso del sistema diagnostico
Sistema chiuso o aperto all'uso di diagnostici non proprietari
Potenzialità di espansione del sistema
Sequenziatore
Tecnologia di sequenziamento
Lunghezza dei 'reads'
Numero di reads per seduta diagnostica
Supporti di corsa, tipo e formati
Qualità delle 'reads'
Tempi di sequenziamento
Controli di qualità
Manutenzione
Eventuale altra strumentazione ad integrazione del sequenziatore
Diagnostici e materiali di consumo
Pannelli genici per applicazioni diagnostiche
Numero e tipo di pannelli disponibili
Composizione dei singoli pannelli
Coverage
Marcatura CE-IVD
Reagenti pronti all'uso in kit
Formati disponibili
Frazionabilità in sedute diagnostiche
Consumabili
Tipo di consumabili
Reagenti pronti all'uso in kit
Formati disponibili
Frazionabilità in sedute diagnostiche
Incidenza dei consumabili sul costo per test
Panneli custom
Formati disponibili
Software di progettazione
Sistema analisi ed archiviazione dei dati
Hardware
Caratteristiche del server
Spazio di memoria RAM e statica
Sistema di protezione dati
Software
Software di analisi primaria e secondaria
Analisi in locale e/o in cloud
Modalità di aggiornamento del sotware
Integrazione con banche dati
Software di generazione dei referti
Certificazione CE-IVD
Sistemi di protezione dati sensibili
Assistenza
Interventi di manutenzione preventiva e correttiva full-risk comprensiva di procedure di taratura degli strumenti
Interventi di manutenzione straordinaria entro 72 ore dalla chiamata
Corsi di formazione per gli operatori
Supporto bio-informatico per la durata della fornitura per necessità di analisi dei dati
Supporto tecnico nell’elaborazione di pannelli diagnostici custom.
Corsi di formazione ed aggiornamento continuo.