## QUESTIONARIO
ID | Indagine di mercato AFERESI TERAPEUTICA |  | Sì/No | Descrivere
1 | Separatore cellulare a centrifuga e a flusso continuo
2 | Procedure di aferesi terapeutica disponibili | plasmaexchange
3 |  | plasmatrattamento
4 |  | eritroexchange
5 |  | citoaferesi depletive
6 |  | raccolta cellule staminali
7 |  | raccolata cellule terapeutiche (linfo-mono-granuloaferesi)
8 |  | processing midollo
9 |  | altro
10 | Accesso venoso doppio
11 | Software gestionale delle procedure, del bilanciamento liquidi e anticoagulante
12 | Silenziosità operativa (specificare decibel)
13 | Procedure personalizzate impostate in automatico sulla base dei dati del donatore/paziente (altezza, peso, sesso, Hct, Preconta Piastrinica e Preconta di Globuli Bianchi)
14 | Volume totale di sangue calcolato dal separatore sulla base dei dati del donatore/paziente
15 | Vvelocità del flusso di prelievo variabile (specificare range e passi minimi in ml/min)
16 | Controllo visivo diretto dell’interfaccia con luce stroboscopia in vano centrifuga e finestra di osservazione sul coperchio centrifuga
17 | Possibilità di escludere la reinfusione a fine procedura
18 | Possibilità di effettuare il priming con sangue in pazienti di basso peso
19 | Possibilità di non infondere il liquido usato per il priming
20 | Sensori installati sul sistema | Sensore di presenza dell’anticoagulante
21 |  | Sensore di presenza liquidi di sostituzione
22 |  | Sensore di pressione negativa di prelievo e positiva di ritorno
23 |  | Sensore di pressione centrifuga
24 |  | Sensore di aria (specificare su che linee)
25 |  | Sensore perdite liquidi in centrifuga
26 |  | Sensore di rilevazione globuli rossi
27 |  | Sensore emolisi su linea rimozione plasma
28 |  | Sensore aria nel ritorno (a doppia rilevazione)
29 |  | Sensori coperchio aperto
30 |  | Sensori di posizione
31 | Rilevatori di velocità della centrifuga
32 | Descrizione dei messaggi di allarme con suggerimenti da adottare
33 | Monitor di pressione filtro incorporato nel separatore
34 | Visualizzazione simultanea dei parametri operativi tramite display touch screen
35 | Autodiagnosi all’accensione ed all’inizio di ogni procedura
36 | Avviso in caso di volemia extracorporea > del 15% della volemia totale
37 | Bilanciamento automatico dei liquidi di reinfusione
38 | Tasto di stop centrifuga
39 | Tasto di pausa pompe
40 | Controlli di sicurezza | Riconoscimento automatico del tipo di kit caricato prima del priming
41 |  | Test automatico del montaggio del circuito per verificare eventuali anomalie
42 |  | Aggiornamento automatico delle condizioni operative a seguito della modifica di un paramentro
43 |  | Allarme in caso di velocità di infusione di ACD eccessiva rispetto alle caratteristiche di quel donatore o paziente
44 |  | Allarme in caso di sacca dell’anticoagulate vuota
45 |  | Allarme in caso di sacca dei liquidi di rimpiazzo vuota
46 |  | Altro
47 | Regolazione auomatica ACD/prelievo | Gestione automatica e personalizza dell’infusione della soluzione anticoagulante
48 |  | Velocità di infusione anticoagulante rapportata al volume totale di sangue del paziente /donatore (specificare range ml/min/l)
49 | Raccolata cellule mononucleate | Controllo automatizzato della raccolta e dell’interfaccia del layer
50 |  | Massima standardizzazione delle raccolte
51 |  | Possibilità di utilizzare algoritmo di previsione raccolta con elevata attendibilità di risultato
52 |  | Assente o minimo intervento dell’operatore una volta impostato il separatore
53 |  | Efficienza di raccolta delle mononucleate
54 |  | Minima contaminazione dei globuli rossi
55 |  | Minima contaminazione da neutrofili
56 |  | Bassa deplezione piastrinica
57 |  | Esecuzione del processing di midollo senza alcuna necessità di degrassamento
58 | Tutte le fasi della procedura, carico/scarico del circuito, fase di priming, procedura e di restituzione finale completamente automatiche e visuliazzate “passo-passo” sul display
59 | Tubi, clamp e roller colarati con colori univoci e istruzioni a video
60 | Possibilità di ripetere il priming
62 | Minimo volume di extracorporea (specificare ml)
63 | Batteria di emergenza
64 | Altri dispositivi per ovviare a malfunzionamenti a causa dell'interruzione dell'alimentazione elettrica
65 | Collegamento software separatore al gestionale con scarico dati e dettagli procedura
66 | Riconoscimento dei codabar dei materiali, delle soluzioni e liquidi utilizzati
67 | Marcatura CE-IVD - strumentazione -
67 | Marcatura CE-IVD - software -
67 | Marcatura CE-IVD - materiale di consumo -