## QUESTIONARIO
Ricerca di Mercato per acquisizione in Service di :SISTEMA ANALITICO INTEGRATO IN AUTOMAZIONE PER PREANALITICA , IMMUNOMETRIA E CHIMICA CLINICA
| Caratteristica (rispondere a fianco per ciascuna) | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Possibilità di fornitura di: -Sistema in automazione di accettazione e gestione dei campioni tramite singola provetta primaria consolidata lungo tutto il sistema di trasporto principale: funzioni di Check-in e sorting, con centrifugazione ed aliquotazione quando necessaria - analizzatori per settore analitico di chimica clinica ed immunometria in automazione, prevedendo livelli ottimali di integrazione - unità pre-analitica stand alone collegata informaticamente al sistema di accettazione in automazione destinata agli altri settori analitici non oggetto di fornitura
A | Unità di Preanalitica Stand-alone | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Modulo di pre-sorting dei campioni con funzione di: -check-in delle provette tramite lettura del codice a barre; -riconoscimento colore tappo; -possibilità di verificare la congruità tra la tipologia della provetta (colore tappo) e analisi programmate (matrice del campione)
2 | Sistemi di tipo front-end, autonomi ed indipendenti da qualsiasi connessione fisica a sistemi analitici, collegati informaticamente al sistema di accettazione in automazione
3 | Moduli pre-analitici con funzioni di: carico rack, carico provette, riconoscimento errori, pre-centrifugazione, e aliquotazione, tappatura e stappatura provette, identificazione e Check-in provetta tramite lettura codice a barre, riconoscimento colore tappo, peso provetta e volume del campione
4 | Possibilità di verifica del volume di riempimento provetta, per determinare campioni scarsi
5 | Possibilità di verifica di congruità tra tipologia di provetta (colore tappo) e analisi programmate (etichetta barcode), prima dell'immissione automatica del campione sul track di trasporto.
6 | Carico delle provette tramite unico punto di accesso
7 | Gestione contemporanea di tutte Ie matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza
8 | Aliquotazione selettiva delle provette
9 | Possibilità di aliquotare sia in provette figlie, che in microtubi per stoccaggio mappato a lungo termine.
10 | Capacità aliquotazione: almeno n°300 provette/ora (specificare produttività massima per lo smaltimento di circa n°1200 aliquote/giorno)
11 | Numero di aliquote stoccabili (indicare)
12 | Volume minimo/campione (indicare)
13 | Stappatura selettiva delle provette in base alla programmazione e ritappatura delle provette primarie
14 | Tappature aliquote
15 | Specificare il sistema di tappatura provette
16 | Smistamento in racks strumentali con regole impostabili dall' operatore;
17 | Specificare il numero di rack porta-campioni, appartenenti a diversi analizzatori e di portacampioni non dedicati agli analizzatori in catena, che il sistema può smistare. Allegare catalogo dove si evinca il numero e le differenti tipologie di rack gestite dal sistema
18 | Centrifugazione: almeno n°2 centrifughe a temperatura controllata integrate
19 | Produttività: almeno n°800 provette/ora (specificare)
20 | Possibilità di effettuare verifiche varie sulla provetta tramite sistemi svincolati dalla presenza dell’ etichetta barcode presente. (Descrivere )
21 | Peso dei vari moduli preanalitici (Kg specificare)
22 | Ingombri dei vari moduli preanalitici ( LXPXA cm specificare)
23 | Apparecchiature dotate di Marcatura CE IVD Direttiva CEE 98/79 e s.m.i.
B | Unità Preanalitica integrata al Sistema Analitico in Automazione | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Carico di tutte le provette in arrivo al Laboratorio in un unico punto di accesso senza necessità di pre-sorting manuale dei campioni (specificare)
2 | Unità dedicata allo smistamento di provette primarie destinata ad altre aree analitiche non collegate al sistema d'automazione;
3 | Moduli pre-analitici con funzioni di: carico rack, carico provette, riconoscimento errori, pre-centrifugazione e aliquotazione, tappatura e stappatura provette, check-in e sorting delle provette con identificazione tramite lettura codice a barre, riconoscimento colore tappo, peso provetta, volume del campione,verifica congruità tra la tipologia della provetta (colore tappo) e analisi programmate (barcode etichetta)
4 | Possibilità di identificazione automatica dei campioni precentrifugati, senza necessità di carico in posizioni preconfigurate dell'area di ingresso
5 | Possibilità di verifica del volume di riempimento provetta, per determinare campioni scarsi, e il corretto rapporto anticoagulante campioni
6 | Possibilità di verifica di congruità tra tipologia di provetta (colore tappo) e analisi programmate, prima dell'immissione automatica del campione sul track di trasporto. Tale funzione deve essere presente su tutti i moduli di ingresso al sistema
7 | Possibilità di effettuare verifiche varie sul campione tramite sistemi svincolati dalla presenza dell’ etichetta barcode presente. (Descrivere )
8 | Produttività minima intesa come check-in e sorting pari ad almeno 1000 provette/ora (specificare)
9 | Gestione contemporanea di tutte Ie matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza
10 | Aliquotazione e Centrifugazione quando necessario
11 | Volume minimo/campione (indicare)
12 | Stappatura selettiva delle provette in base alla programmazione, e ritappatura delle provette primarie dopo seduta analitica
13 | Specificare il sistema di tappatura provette
14 | Smistamento in racks strumentali con regole impostabili dall' operatore;
15 | Specificare il numero di rack porta-campioni, appartenenti a diversi analizzatori e di portacampioni non dedicati agli analizzatori in catena, che il sistema può smistare. Allegare catalogo dove si evinca il numero e le differenti tipologie di rack gestite dal sistema
16 | Distribuzione bidirezionale del flusso delle provette utilizzando tecnologia RFID
17 | Movimentazione dei campioni tramite singola provetta primaria consolidata lungo tutto il sistema di trasporto principale (specificare)
18 | Centrifugazione automatizzata con almeno due centrifughe a temperatura controllata
19 | Protocollo di centrifugazione in grado di raggiungere la condizione di plasma povero di piastrine (< 10.000 PLT/mL - CLSI H21-A5), nel minor tempo possibile senza compromettere la qualità del campione. Descrivere
20 | Connessioni elettromeccaniche bidirezionali agli analizzatori di Chimica Clinica, Immunometria
21 | Possibilità di slot liberi nel sistema per collegamento ad altri eventuali analizzatori (es Coagulazione)
22 | Gestione postanalitica automatizzata con stoccaggio refrigerato a 2-10°C e mappatura, in grado di conservare complessivamente almeno 10.000 provette. Specificare le diverse possibilità di stoccaggio
23 | Gestione di reflex test, rerun e test aggiunti o programmati su provette archiviate, in completa automazione, senza alcun intervento manuale da parte dell’operatore
24 | Modalità di gestione della priorità dei campioni urgenti rispetto ai campioni di routine in automazione. Immissione delle provette sul sistema di trasporto principale dell’automazione secondo logiche prioritarie (urgenze), superando il tradizionale sistema FIFO (first in first out) senza preordinamento manuale da parte dell'operatore
25 | Possibilità, nella fase postanalitica, di accesso manuale al modulo di stoccaggio refrigerato connesso all’automazione durante il funzionamento. Descrivere in dettaglio le modalità di accesso
26 | Possibilità nella fase postanalitica, di personalizzazione delle regole di smaltimento provette, associando ad ogni test un tempo di permanenza a bordo del modulo di stoccaggio.
27 | Peso dei vari moduli preanalitici( Kg specificare)
28 | Ingombri dei vari moduli preanalitici ( LXPXA cm specificare)
29 | Apparecchiature dotate di Marcatura CE IVD Direttiva CEE 98/79 e s.m.i.
C | INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Soluzione per la gestione informatizzata, centralizzata (middleware unico):
1.1 | di tutta la strumentazione analitica proposta sia di tipo stand-alone che connessa al Sistema in Automazione, e per la validazione dei dati analitici
1.2 | dei controllo di qualità interni per la strumentazione analitica proposta connessa al Sistema di Automazione
1.3 | del magazzino per tutti i settori analitici di laboratorio
2 | Collegamento bidirezionale del middleware con le unità di preanalitica
3 | Collegamento bidirezionale del middleware agli analizzatori di chimica clinica e immunometria
4 | Collegamento bidirezionale del middleware con il LIS.
5 | Marcatura CE/IVD (Dlgs 332 del 8/09/2000 Direttiva 98/79/CE e s.m.i.) dell'applicativo middleware.
6 | Al fine di ottemperare al regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR) e di tracciabilità completa del processo , soluzione Middleware in grado di:
6.1 | Gestire gerarchicamente gli utenti attraverso login e password personali a scadenza .
6.2 | Personalizzare gli accessi alle funzionalità del prodotto in base al profilo utente.
6.3 | Tracciare tutte le attività eseguite dagli operatori durante il processo analitico (AUDIT TRAILS).
6.4 | Efficientare i processi di login e logout .
6.5 | Proteggere i dati dei pazienti
7 | Conformità al GDPR (disponibilità alla produzione di documentazione in merito)
D | Reflui | Sì/No | Descrivere / Note
1 | Sistema in grado di produrre un refluo unico in uscita alla strumentazione oggetto di gara.
Elenco analiti: compilare debitamente i fogli analiti ao pr, ausl pc, ausl pr

## ANALITI AO PR
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA | SI/NO
ELENCO TEST -IMMUNOMETRIA -
Ferritina
Mioglobina
CK-MB
Troponina hs
Vitamina B 12
Acido folico
Beta HCG
BNP
fosfatasi alcalina ossea
Paratormone e paratormone intraoperatorio
TSH
Free T4
Free T3
PSA
CEA
ALFAFETOPROTEINA
CA19-9
CA15-3
Prolattina
PSA Free
CA125
FSH
LH
Progesterone
Tireoglobulina
Eritropoietina
cortisolo sierico ed urinario
testosterone totale
estradiolo
anticorpi antitireoglobulina
anticorpi Anti TPO
AMH
AFP
estriolo
DHEA-S
INSULINA
GH
CALCITONINA
C-PEPTIDE
ACTH
25-OH VITAMINA D
TPA
Free-testosterone
aldosterone
PRA (attività reninica)
PLGF
sFlt-1
17-OH progesterone
Ca 72.4
gastrina
DHEA
DHT
ANDROSTENEDIONE
TELOPEPTIDE C terminale
INIBINA B
IGF-1
IGF-BP3
SCC
NSE
PROCALCITONINA
CA21-1
OSTEOCALCINA
Free βHCG
PAPP-A
CROMOGRANINA
ELENCO TEST -CHIMICA-
Glucosio (siero+urine)
UREA (siero+urine)
Creatinina (siero+urine)
ALT
AST
LIPASI
HDLD
Trigliceridi
LDH
CK
ALP
GGT
Bilirubina totale
bilirubina diretta
acido urico (siero+urine)
proteine totali
Albumina
FERRO
Fosforo (siero+urine)
Magnesio (siero+urine)
Transferrina insatura
Colesterolo totale
Amilasi pancreatica
colinesterasi
AMMONIO
Acido lattico
Apo B
Apo A
Proteine CSF
CALCIO (siero+urine)
Lp(a)
OMOCISTEINA
Sodio (siero+urine)
Potassio (siero+urine)
Cloro (siero+urine)
AMILASI TOTALE (siero+urine)
G6PD
GLDH
ACIDI BILIARI
PCRhs
ALBUMINA URINE
PROTEINE URINE
TRANSFERRINA TOTALE
ELENCO TEST -FARMACI/DROGHE D'ABUSO/IMMUNOSOPPRESSORI-
Acido micofenolico
Buprenorfina
Digossina
Acido valproico
Carbamazepina
Fenobarbitale
Teofillina
Salicilati
Fenintoina
Litio
Metotrexate
Etosuximide
Primidone
Paracetamolo
Chinidina
Antidepressivi triciclici
Tacrolimus
Ciclosporina
Sirolimus
Anfetamine
Barbiturici
Benzodiazepine
Cannabinoidi
Cocaina
metadone
Oppiacei
Etanolo
Ecstasy
Oxycodone
Meperidina
Tramadolo
Topiramato
Everolimus
PANNELLO PER UO INFETTIVI
AST (got)
ALT (GPT)
BILIRUBINA TOTALE
BILIRUBINA DIRETTA
FOSFATASI ALCALINA
y GT
GLDH
LDH
PSEUDOCOLINESTERASI/COLINESTERASI
AMMONIO
ACIDI BILIARI
ALTRI ANALITI
RAME
ZINCO
CISTATINA C
SHBG
HE-4
1,25OH VITAMINA D
pro-PSA
Cortisolo salivare
Renina

## ANALITI AUSL PR
Chimica clinica Fidenza | SI/NO
Analisi su sangue
Acidi biliari
Acido lattico
Acido urico
Albumina
Alcoolemia
ALP
ALP ossea
Amilasi
Ammonio
ALT/GPT
AST/GOT
Bilirubina totale
Bilirubina diretta
Calcio
Carbamazepina
CHE
Cloro
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
CPK
Creatinina
Digossina
Fenitoina
Fenobarbital
Ferritina
Ferro
Fosforo
Gamma GT
Glucosio
LDH
LDL
Lipasi
Litio
Magnesio
PCR hs
Potassio
Proteine totali
Sodio
Transferrina
Trigliceridi
UIBC
Urea
Valproato
Analisi su urine/liquor
Acido urico
Amilasi
Calcio
Cloro
Creatinina
Fosforo
Glucosio
Magnesio
Microalbuminuria
Potassio
Proteine totali
Sodio
Urea
Amfetamine
Benzodiazepine
Buprenorfina
Cannabinoidi
Cocaina
Metadone
Oppiacei
Immunochimica Fidenza
Ab Helicopacter pylori
Ab TPO
Ab Tireoglobulina
AFP
Beta HCG
Beta 2 microglobulina
Beta 2 microglobulina (U)
BNP
CEA
Ca 125
Ca 15-3
Ca 19-9
CK MB massa
Cortisolo
DHEA Solfato
Estradiolo
FSH
FT3
FT4
Insulina
LH
Omocisteina
Ormone AMH
Peptide C
Procalcitonina
Progesterone
Prolattina
PSA libero
PSA totale
PTH
Testosterone
Tireoglobulina
Troponina I hs
TSH
Chimica clinica Borgotaro
Analisi su sangue
Acido urico
ALP
Amilasi
Ammonio
ALT/GPT
AST/GOT
Bilirubina totale
Bilirubina diretta
Calcio
CHE
Cloro
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
CPK
Creatinina
Digossina
Ferritina
Ferro
Fosforo
Gamma GT
Glucosio
LDH
LDL
Lipasi
Magnesio
PCR hs
PCR
Potassio
Proteine totali
Sodio
Transferrina
Trigliceridi
Urea
Analisi su urine/liquor
Acido urico
Amilasi
Calcio
Cloro
Creatinina
Fosforo
Glucosio
Magnesio
Microalbuminuria
Potassio
Proteine totali
Sodio
Urea
Immunochimica Borgotaro
AFP
Beta HCG
CEA
Ca 125
Ca 15-3
Ca 19-9
FSH
FT3
FT4
LH
Prolattina
PSA libero
PSA totale
Troponina I hs
TSH
vit. D
TAS
Reuma test
IgA
IgG
IgM
Sierologia infettivologica Borgotaro
Toxo IgG
Toxo IgM
Rubeo IgG
Rubeo IgM
CMV IgG
CMV IgM
HCV
Hbs Ag
Hbs Ab
Hbc Ab
HIV

## ANALITI AUSL PC
AZIENDA SANITARIA PIACENZA | SI/NO
ELENCO TEST -IMMUNOMETRIA-
BNP
Pro BNP
Paratormone
TSH
Free T4
Free T3
PSA
CEA
ALFAFETOPROTEINA
CA19-9
CA15-3
Prolattina
PSA Free
CA125
FSH
LH
Progesterone
Tireoglobulina
Eritropoietina
cortisolo sierico ed urinario
testosterone totale
estradiolo
anticorpi antitireoglobulina
anticorpi Anti TPO
AMH
Fosfatasi ossea
CYFRA
DHEA-S
INSULINA
GH
CALCITONINA
C-PEPTIDE
ACTH
25-OH VITAMINA D
Folati
VITAMINA B12
Free-testosterone
aldosterone
renina
17-OH progesterone
Beta HCG
CROMOGRANINA
Free Beta HCG
PAPP-A
ANDROSTENEDIONE
TELOPEPTIDE C terminale
OSTEOCALCINA
IGF-1
IGF-BP3
PROCALCITONINA
NSE
1.25OH VITAMINA D
ELENCO TEST -CHIMICA-
Glucosio (siero+urine)
UREA (siero+urine)
Creatinina (siero+urine)
acido urico (siero+urine)
Fosforo (siero+urine)
Magnesio (siero+urine)
Transferrina (siero + urine)
CALCIO (siero+urine)
Sodio (siero+urine)
Potassio (siero+urine)
Cloro (siero+urine)
GGT
Bilirubina totale
bilirubina diretta
AST
ALT
Albumina
FERRO
proteine totali
LDL
HDL
Colesterolo totale
Trigliceridi
Colinesterasi
ALP
Acido lattico
Apo B
Apo A
ASO
CK
LDH
OMOCISTEINA
AMILASI TOTALE (siero+urine)
Amilasi pancreatica
Lipasi
Ammonio
Beta 2 microglobulina (siero+urine)
APTOGLOBINA
ACIDI BILIARI
PCRhs
ALBUMINA URINE
PROTEINE URINE
C3
C4
Alfa1 antitripsina
Alfa1 glicoproteina
Catene K
Catene L
Free light chain (K/L)
Sottoglassi IGg (1-4)
RF
Ferritina
IgA
IgG
IgM
Prealbumina
Acido Citrico
Acido Ossalico
alfa 1 microglobulina Urine
Rame
Zinco
Antidepressivi triciclici
Paracetamolo
Metotrexate
Litio
Anfetamine
Barbiturici
Benzodiazepine
Cannabinoidi
Cocaina
metadone
Oppiacei
Etanolo (plasma+urine)
Ecstasy
Buprenorfina
Digossina
Acido valproico
Carbamazepina
Fenobarbitale
Teofillina
Teicoplanina
EDDP
ETG
Chetamina
Fenitoina
Etosuccimide
Primidone
Tacrolimus
Sirolimus
Everolimus
Topiramato
Acido micofenolico
Quetiapina
Olanzapina
10-OH-Carbamazepina
Felbamato
Gabapentine
Lacosamide
Lamotrigina
Levetiracetam
Pregabalin
Rufinamide
Sulthiam
Zonisamide
Ciclosporina A
Clozapina
Transferrina Desialata
Troponina hs
Mioglobina
CKMB
G6PDH
Aldolasi