MIDDLEWARE PER LA  GESTIONE DEL SETTORE AUTOIMMUNITA’

Per ogni quesito tecnico di seguito indicato, si chiede di produrre una breve relazione esaustiva e dettagliata in merito alla conformità a tali caratteristiche tecniche, del prodotto che la Ditta interessata potrebbe fornire. E’ inteso che non sono prese in considerazione soluzioni di futuro sviluppo ma unicamente soluzioni già sviluppate, validate ed immesse sul mercato

| 1 | Possibilità di collegarsi e gestire tutte le tecnologie del settore di autoimmunità, di qualsiasi produttore (es. IFI, EIA, BLOT) |
| --- | --- |
| 2 | Possibilità di importazione, recupero e consultazione dei dati storici dagli attuali sistemi in uso presenti nei vari laboratori quali: PPM Ditta Thermo Fisher, NEWLAB Ditta Alifax |
| 3 | Possibilità di gestione automatizzata di tutti i controlli di qualità |
| 4 | Possibilità di archiviazione delle indagini eseguite e recupero delle stesse in qualsiasi momento, ovvero sia di quelle in corso che di quelle già validate e trasmesse al LIS, e storicizzate/archiviate, per eventuali revisioni/integrazioni |
| 5 | Possibilità di modificare a discrezione del clinico, i dati provenienti dalle diverse tecnologie, con relativa tracciabilità di utente e modifica eseguita |
| 6 | Certificazione ai sensi della nuovo Regolamento IVDR ( UE)2017/746 |