FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER IMMUNOFLUORESCENZA IN AUTOIMMUNITA’

In riferimento alle specifiche esigenze tecnico/cliniche di seguito riportate, si chiede alle Ditte interessate, di produrre una breve relazione illustrativa e descrittiva della soluzione tecnologica che intenderebbe proporre, per rispondere a tali necessità.

E’ inteso che non saranno prese in considerazione soluzioni di futuro sviluppo, ma unicamente sistemi già validati ed immessi sul mercato

| 1 | Preparatori di vetrini per tutti i test riportati in elenco, per la gestione in completa automazione di tutte le fasi di lavorazione. Completa automazione di tutte le diluizioni del campione, anche seriali, dispensazione campione , coniugato , lavaggi |
| --- | --- |
| 2 | Possibilità di processare almeno 15 vetrini e gestione di almeno 8 metodiche simultaneamente anche su matrici diverse (siero e liquor) |
| 3 | Sistema microscopico per la lettura in completa automazione di tutti i vetrini ed acquisizione delle immagini mediante telecamera digitale ad alta definizione |
| 4 | Possibilità di trasmissione anche delle immagini acquisite a middleware di terze parti |
| 5 | Discriminazione automatica qualitativa tra positivi e negativi ed interpretazione dei principali pattern per le cellule HEp-2 /HEp-2000 e possibilità di classificazione per eventuali altri vetrini |

Elenco analiti richiesti:

| PANNELLO AUTOIMMUNITA' | SI/NO |
| --- | --- |
| Test per sistema in Immunofluorescenza |  |
| Anticorpi anti Nucleo (cellule Hep-2/Hep -2000) |  |
| Anticorpi anti dsDNA (Crithidia luciliae) |  |
| Anticorpi anti Mitocondrio (tessuto di ratto) |  |
| Anticorpi anti LKM (tessuto di ratto) |  |
| Anticorpi anti LC-1 (tessuto di ratto) |  |
| Anticorpi anti Muscolo Liscio (tessuto di ratto) |  |
| Anticorpi anti Cellule Parietali Gastriche (tessuto di ratto) |  |
| Anticorpi anti Ovaio (tessuto di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Testicolo (tessuto di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Surrene (tessuto di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Endomisio (fegato o terzo distale esofago di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Insula Pancreatica (tessuto di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Membrana Basale Glomerulare (tessuto di scimmia) |  |
| Anticorpi anti Antigeni Citoplasmatici dei Neutrofili (ANCA) |  |
| *Anticorpi anti Acquaporina 4 |  |
| *Anticorpi anti MOG |  |
| *Anticorpi anti Antigeni Neuronali |  |
| Anticorpi anti IgLON5 |  |
| *Anticorpi anti Encefaliti autoimmuni (NMDAR,GABA, AMPA1/2, CASPR, LGI1, DPPX) |  |
| Anticorpi anti Recettore Fosfolipasi A2 |  |
| Anticorpi anti Trombospondina di tipo 1 7A |  |
| Anticorpi anti Cute (Mosaico) (Membrana basale, Sostanza intracellulare, BP230, BP180, Dsg1, Dsg 3) |  |
| Anticorpi anti Recettore dell’Acetilcolina (AChR) |  |
| Anticorpi anti Chinasi Muscolo Specifica (MusK) |  |
| Anticorpi anti MAG |  |
| Anticorpi anti GAD 65 |  |
| Anticorpi anti Ribosoma |  |
| Anticorpi anti Muscolo striato |  |
| Anticorpi anti Muscolo cardiaco |  |

* Siero e liquor